{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,29,0],[2,1,29,1],[5,2,6,2],[9,2,10,2],[15,2,17,2],[18,2,19,2],[20,2,22,2],[24,2,26,2],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,38,0],[32,1,38,1],[35,2,36,2]]}
["开水机、滤芯分布、型号清单"]
["序","校区","楼号","楼层","滤芯型号","滤芯数量（套）","开水机品牌型号","开水机数量（台）","开水机购置日期","备注"]
[1,"仓山校区","1#","3/4/5","三级滤芯",6,"碧涞JN-A-2A60KF",6,"2018年"]
[null,null,"1#","2","超滤滤芯",1,"AG-30",1,"2017年"]
[null,null,"2#","1/3/5","三级滤芯",3,"碧涞JN-A-2A60KF",3,"2018年"]
[null,null,"3#","1/2/3/4/5/","三级滤芯",5,"碧涞JN-A-2A60KF",3,"2018年"]
[{"$nulls":3},"6","超滤滤芯",1,"浴豪ZK-3K",1,"2018年"]
[null,null,"4#","2/3/4/5/6","三级滤芯",5,"碧涞JN-A-2A60KF",5,"2018年"]
[null,null,"5#","2/3/4/5/6","三级滤芯",5,"碧涞JN-A-2A60KF",5,"2018年"]
[null,null,"6#","1/3/5","三级滤芯",3,"碧涞JN-A-2A60KF",3,"2018年"]
[{"$nulls":3},"6","超滤滤芯",1,"团星TX-K30",1,"2023年"]
[null,null,"后勤管理处","2","三级滤芯",1,"/","/","/"]
[null,null,"艺术楼","1","三级滤芯",2,"智水源ZY-A60",2,"2024年"]
[null,null,"艺术系办公楼","1","超滤滤芯",1,"飞隆KZ-6",1,"2022年"]
[null,null,"行政办公楼","1","超滤滤芯",1,"碧丽JO-K60C",2,"2021年"]
[null,null,"系部教研楼","3","超滤滤芯",1,"飞隆KZ-6",1,"2022年"]
[{"$nulls":3},"4","超滤滤芯",1,"/","/","/"]
[{"$nulls":3},"5","超滤滤芯",1,"智水源ZY-B30",1,"2023年"]
[null,null,"教学楼A","5","超滤滤芯",3,"步进式饮水机",1,"2022年"]
[{"$nulls":3},"1/3/","三级滤芯",2,"TX-3E步进式饮水机",2,"2026年"]
[null,null,"教学楼B","1","超滤滤芯",1,"飞隆KZ-6",1,"2022年"]
[{"$nulls":3},"3","超滤滤芯",1,"智水源ZY-B30",1,"2023年"]
[{"$nulls":3},"6","超滤滤芯",1,"飞隆KZ-6",1,"2022年"]
[null,null,"图书馆","1","超滤滤芯",1,"JO-K60",null,"2021年"]
[null,null,"综合楼","-1","超滤滤芯",1,"智水源ZY-B30",1,"2023年"]
[{"$nulls":3},"3","超滤滤芯",1,"飞隆KZ-6",1,"2022年"]
[{"$nulls":3},"5","超滤滤芯",1,"智水源ZY-B30",1,"2024年"]
[null,null,"一站式服务中心","1","超滤滤芯",2,"智水源ZY-B30",1,"2024年"]
[null,null,"U型楼","1","超滤滤芯",1,"智水源ZY-B30",1,"2024年"]
[null,null,"旧医务室","1","超滤滤芯",1,"/","/","/"]
[2,"白马校区","学生宿舍","2/3/4/5/6/7","三级滤芯",6,"碧涞JN-A-2A60KF",6,"2018年"]
[null,null,"教学楼","1/2","三级滤芯",2,"碧涞JN-A-2A60KF",2,"2018年"]
[3,"金山校区","1#","2","三级滤芯",1,"碧丽JO-2E",1,"2023年"]
[null,null,"3#","3","三级滤芯",1,"艾龙",1,"2017年"]
[null,null,"7#","1/2/3/4/5/","三级滤芯",5,"碧涞JN-A-2A90KF",5,"2018年"]
[null,null,"8#","2","三级滤芯",2,"碧涞JN-A-2A90KF",2,"2018年"]
[{"$nulls":3},"1","超滤滤芯",1,"步进式饮水机",1,"2017年"]
[null,null,"2#","1","超滤滤芯",1,"步进式饮水机",1,"2017年"]
[null,null,"3#","1","超滤滤芯",1,"步进式饮水机",1,"2017年"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}